ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

| ΓΕΝΙΚΑ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ | ΠΑΡΑΠΟ-ΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ο διαγωνισμός αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για εργασίες επισκευής στις τοπικές μονάδες κλιματισμού (split units, multi units, VRV) που υπάρχουν σε διάφορους χώρους του Νοσοκομείου και μέχρι του ποσού που αναφέρεται στη διακήρυξη. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται στο 1 (ένα) έτος με δικαίωμα προαίρεσης ενός έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
| Οι τοπικές κλιματιστικές μονάδες που υπάρχουν είναι ψυκτικής ικανότητας από 6.000 BTU μέχρι 24.000 BTU. Ανήκουν σε δύο κατηγορίες: | ΝΑΙ |  |  |
| Α Κατηγορία: μονάδες με ψυκτική ικανότητα από 6.000 BTU μέχρι 16.000 BTU | ΝΑΙ |  |  |
| Β Κατηγορία: μονάδες με ψυκτική ικανότητα από 18.000 BTU μέχρι 24.000 BTU | ΝΑΙ |  |  |
| Οι εργασίες θα αφορούν: |  |  |  |
| - Επισκευές από διάφορες βλάβες που αφορούν αντικαταστάσεις συμπιεστών, ανεμιστήρων, πληρώσεις υγρών, επισκευές ηλεκτρικών κυκλωμάτων κ.λ.π. Ο ανάδοχος θα υποχρεούται σε επέμβαση για πλήρη αποκατάσταση της βλάβης εντός 24ώρου από την κλήση της υπηρεσίας και ενδεχόμενη διάθεση των απαιτούμενων υλικών | ΝΑΙ |  |  |
| - Μετεγκαταστάσεις μονάδων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννοήσεως με την Τεχνική Υπηρεσία | ΝΑΙ |  |  |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |  |  |  |
| Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι θα αναφέρουν τις διάφορες δαπάνες για τις δύο κατηγορίες μονάδων και τα δύο είδη εργασιών χωριστά συμπληρώνοντας τον παρακάτω πίνακα. | ΝΑΙ |  |  |
| Εργασία 1 Α Κατηγορία Β Κατηγορία |  |  |  |
| Αντικατάσταση € € συμπιεστή | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικατάσταση ανεμιστήρα | ΝΑΙ |  |  |
| Πλήρωση υγρών | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικατάσταση πυκνωτή | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικατάσταση ρελέ | ΝΑΙ |  |  |
| Αντικατάσταση πλακέτας | ΝΑΙ |  |  |
| Εργασία 2 | ΝΑΙ |  |  |
| Μετεγκατάσταση μονάδος | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| Ο ανάδοχος θα τηρεί τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος θα διαθέτει στο δυναμικό της εταιρείας του τουλάχιστον έναν τεχνικό με άδεια επέμβασης σε ψυκτικά συγκροτήματα (πτυχίο εργοδηγού ψυκτικού ή/και πτυχίο τεχνίτου ψυκτικού σε οποιονδήποτε συνδυασμό) για κάθε σύμβαση με το Νοσοκομείο. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι μονάδες θα παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος θα διαθέτει πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 ή αντίστοιχη, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος θα διαθέτει πιστοποίηση Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ποιότητας ISO 14001:2015 ή αντίστοιχη, σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού | ΝΑΙ |  |  |
| Οι εκάστοτε χρεώσεις θα αφαιρούνται από το αρχικό ποσόν της σύμβασης. Η τιμολόγηση θα συνοδεύεται απαραιτήτως από δελτίο εξυπηρέτησης πελάτη με σχετική αναγραφή εργασιών. Εάν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στο τέλος του συμβατικού έτους, κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία θα εξοφλείται από τον ανάδοχο σε γενικές εργασίες κλιματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος θα χορηγεί οποιοδήποτε έγγραφο ζητήσει το Νοσοκομείο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του ΦΕΚ 3424/Β/2-7-2022. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος θα διαθέτει βεβαίωση (ή βεβαιώσεις) καλής εκτέλεσης παρόμοιων συμβάσεων που παρασχέθηκαν την τελευταία πενταετία σε δημόσιους φορείς, με αντικείμενο την εγκατάσταση και συντήρηση μηχανημάτων κλιματισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται την ΤΥ και να συλλέγουν όσα τεχνικά ή άλλα στοιχεία κρίνουν απαραίτητα για την διαμόρφωση των προσφορών. | ΝΑΙ |  |  |