# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ:** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση **των Άλλων Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΑΕΑ)** σύμφωνα με την ΚΥΑ Αροικ.146163 (ΦΕΚ 1537, τ. Β’, 08-05-2012) που παράγονται από το Γ.Ν.Θ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ (κάτοχος), και το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης, θα εκτελεί ανάδοχος ή ανάδοχοι οι οποίοι θα εκπληρώνουν τις ελάχιστες τεχνικές και νομικές προδιαγραφές και όρους της ΚΥΑ Αρ. οικ. 146163 (ΦΕΚ 1537 Β΄, 08‐05‐2012) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι υποχρεούται να παραλαμβάνουν απόβλητα ΑΕΑ ξεχωριστά ανά κατηγορία από τους κατόχους «Γ.Ν. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και «ΝΑΔΝΘ» για μεταφορά και επεξεργασία σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία όπως ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος υποχρεωτικά διαθέτει και καταθέτει κατά την υποβολή της προσφοράς συμμετοχής στον διαγωνισμό υπογραφής σύμβασης με το νοσοκομείο, για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων χαρακτήρα ΑΕΑ, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα σύννομης λειτουργίας των πράξεων μεταφοράς και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα ΑΕΑ που παράγονται ενδεικτικά είναι ληγμένα φάρμακα, ρυπασμένες συσκευασίες, εργαστηριακά απόβλητα, υπολείμματα φαρμάκων, κυτταροστατικά φάρμακα, κατεστραμμένα φίλτρα Hepa κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος των ΑΕΑ να έχει επιπρόσθετα τη δυνατότητα αποκομιδής ποσότητας υδραργύρου προς διαχείριση βάσει της διευκρινιστικής εγκυκλίου 29960/3800/15.06.2012 (ΑΔΑΒ4ΛΓΟ-Κ75) και να προσκομίσει όλες τις σχετικές εγκρίσεις και άδειες που απαιτούνται για τη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία του συγκεκριμένου αποβλήτου. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **1.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ AΕΑ εντός και εκτός ΥΜ.** |  |  |  |
| 3. Αποτέφρωση ή άλλες εργασίες ανάκτησης – διάθεσης για τα ΑΕΑ, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο1 εδάφιο (ii) στοιχείο (γ) του άρθρου 2 της υπ αριθ. οικ. 146163/8-5-2012 ΦΕΚ 1537/Β και τα Παραρτήματα αυτής. | ΝΑΙ |  |  |
| Για την συλλογή – συσκευασία – σήμανση, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και τελική διάθεση των επεξεργασμένων υπολειμμάτων ισχύουν οι Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Διαχείρισης Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, Παράρτημα Ι της Αριθ. οικ. 146163/2012 Απόφασης. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** |  |  |  |
| Για τη συσκευασία των ΑΕΑ εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις εξής απαιτήσεις: της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τις Οδικές Μεταφορές (Accord European relative au transport international des merchandises Dangereuses par Route - ADR), του Διεθνούς Κώδικα Θαλασσίων Μεταφορών) (Ιnterrnational Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods code – IMO/IMDG0, του Κανονισμού για τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων (RID), της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (Ιnternational Air Transport Association – IATA) και του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization – ICAO). | ΝΑΙ |  |  |
| Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητα τους, σε κλάση και αριθμό UN. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι συσκευασίες των AΕΑ θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Επιβάλλεται ο υποχρεωτικός διαχωρισμός και ξεχωριστή συσκευασία των AΕΑ σε διαφορετικές κατηγορίες ΑΕΑ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ 146163/2012. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **Ειδικά για τα ΑΕΑ :** |  |  |  |
| Ο ανάδοχος των ΑΕΑ υποχρεούται να προμηθεύσει τους κατόχους με : | ΝΑΙ |  |  |
| ειδικά δοχεία συλλογής και αποθήκευσης των υγρών ΑΕΑ αποβλήτων, χωρητικότητας από 10 lit έως 30 lit από πλαστικό τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των ADR,IMDR,RID και ICAP κατά περίπτωση, με τις απαραίτητες σημάνσεις | ΝΑΙ |  |  |
| ειδικά στεγανά βαρέλια από πλαστικό ή αλουμίνιο με τις απαραίτητες σημάνσεις για την αποθήκευση στερεών αποβλήτων ΑΕΑ τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις των ADR,IMDR,RID και ICAP κατά περίπτωση , | ΝΑΙ |  |  |
| περιέκτες [σάκους αναλόγου χρώματος, με τις απαραίτητες σημάνσεις] έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής αποθήκευσης του Νοσοκομείου και η ασφαλής μεταφορά τους. |  |  |  |
| Τα δοχεία, βαρέλια ,σάκοι θα πρέπει: | ΝΑΙ |  |  |
| να είναι μιας χρήσεως. | ΝΑΙ |  |  |
| κατάλληλου χρώματος | ΝΑΙ |  |  |
| να έχουν το διεθνές σύμβολο του επικινδύνου και την αντίστοιχη σήμανση ανάλογα με την κλάση κατά UN στην οποία κατατάσσονται. | ΝΑΙ |  |  |
| να χαρακτηρίζονται με τον όρο Άλλα Επικίνδυνα Απόβλητα (Α.Ε.Α) | ΝΑΙ |  |  |
| μη παραμορφωμένα για ασφαλή μεταφορά | ΝΑΙ |  |  |
| να είναι κατάλληλου πάχους και υλικού (πλην PVC.) | ΝΑΙ |  |  |
| κατάλληλου βάρους και όγκου για την εύκολη μεταφορά τους | ΝΑΙ |  |  |
| κατά την αποτέφρωση τους να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια | ΝΑΙ |  |  |
| να είναι φιλικά προς το περιβάλλον | ΝΑΙ |  |  |
| Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφεται | ΝΑΙ |  |  |
| ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής, κατηγορία, ποσότητα, προορισμό αποβλήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| **3. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΕΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ Υ.Μ.** |  |  |  |
| Για τη μεταφορά των ΑΕΑ θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του εθνικού και κοινοτικού δικαίου που ισχύουν τα επικίνδυνα εμπορεύματα και οι οποίες βασίζονται στις απαιτήσεις των ADR, IMDG, RID, ICAO. Προϋπόθεση της ασφαλούς μεταφοράς αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN, καθώς και σε κατηγορία ΑΕΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| Για τις οδικές μεταφοράς ΑΕΑ που εφαρμόζεται η ADR, ο υπόχρεος φορές συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων απαιτείται: | ΝΑΙ |  |  |
| -Να διαθέτει σύμβουλο ασφάλειας | ΝΑΙ |  |  |
| -Ο οδηγός που εκτελεί τη μεταφορά να είναι κάτοχος ισχύοντος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης ADR, αντίστοιχο των μεταφερόμενων υλικών. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να εξασφαλίζει ότι το όχημα φέρει κατάλληλη σήμανση και εξοπλισμό (όπως κατάλληλες συσκευές πυρόσβεσης, προειδοποιητικό γιλέκο) | ΝΑΙ |  |  |
| -Να εφοδιάζει τη μεταφορική μονάδα με τα παραστατικά έγγραφα που απαιτεί η ADR (έγγραφο μεταφοράς και γραπτές οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος). | ΝΑΙ |  |  |
| Τα οχήματα μεταφοράς ΑΕΑ πρέπει επίσης να πληρούν τις εξής απαιτήσεις, εφόσον απαιτούνται και ανάλογα την κατηγορία που μεταφέρεται: | ΝΑΙ |  |  |
| -Να είναι κατάλληλα και εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης ΑDR σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 104/99 όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 19403/1388/08/2008 και ισχύει, εφόσον απαιτείται. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να φέρουν κατάλληλη σήμανση, το διεθνές σήμα κινδύνου το οποίο να επιδεικνύεται σε εμφανές σημείο. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να είναι κατάλληλου μεγέθους σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. | ΝΑΙ |  |  |
| -Κατ΄ ελάχιστον, να είναι τελείως κλειστά, στεγανά, να έχουν δυνατότητα ψύξης ≤ 8o C, να μη φέρουν μηχανισμό συμπίεσης, να επιτρέπουν ασφαλή μεταφορά, να μπορούν να πλένονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να διαθέτουν διευκολύνσεις για την ατομική προστασία του οδηγού και των χειριστών. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να υπάρχει διάφραγμα μεταξύ της καμπίνας του οδηγού και του σώματος του οχήματος που να διασφαλίζει την ασφάλεια διατήρησης του φορτίου σε περίπτωση σύγκρουσης. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας το οποίο να εξασφαλίζει τη μη μετακίνηση του φορτίου κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να υπάρχει χωριστό διαμέρισμα για τον εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να διαθέτουν στρογγυλεμένες εσωτερικές γωνίες προς αποφυγή κατακράτησης υγρών διαρροών.-=Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να διαθέτουν κατάλληλο προστατευτικό ιματισμό, εργαλεία και απολυμαντικό μαζί με τους ειδικούς δείκτες για συλλογή και εξέταση των υγρών διαρροών. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να έχουν βιβλίο καταγραφής των στοιχείων με τις βάρδιες των μεταφορέων αποβλήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να μην χρησιμοποιούνται για μεταφορά άλλων υλικών ή αποβλήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| -Να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται μετά το πέρας κάθε εκφόρτωσης στις εγκαταστάσεις των αποδεκτών και να τους επιδίδεται σχετική βεβαίωση απολύμανσης και την απομάκρυνσή τους από τις εγκαταστάσεις των αποδεκτών. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| -Τα ΑΕΑ θα συνοδεύονται από το «Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων, σε κάθε εργασία συλλογής και μεταφοράς εντός του εθνικού χώρου. | ΝΑΙ |  |  |
| -Το προσωπικό του ανάδοχου ή των αναδόχων που θα διαχειρίζονται τα επικίνδυνα απόβλητα καθ΄όλα τα στάδια επεξεργασίας αυτών, εντός του Νοσοκομείου θα φέρει ειδική ένδυση προστασίας, όπως αυτή ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία | ΝΑΙ |  |  |
| -Για κάθε ατύχημα σε υπαλλήλους του αναδόχου καθώς και οποιαδήποτε συντήρηση και βλάβη στον εξοπλισμό που θα είναι εγκατεστημένος στο Νοσοκομείο μας, ο ανάδοχος βαρύνεται αποκλειστικά με κάθε αστική και ποινική ευθύνη. | ΝΑΙ |  |  |
| -Υπεύθυνος, ώστε να υποστεί τις ανάλογες κυρώσεις είναι επίσης ο ανάδοχος για ατυχήματα που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της απομάκρυνσης των αποβλήτων και θα επιβαρύνουν το περιβάλλον θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία | ΝΑΙ |  |  |
| -Αναλαμβάνει την υποχρέωση ασφαλούς διαχείρισης αυτών, από τον χώρο παραγωγής τους έως την τελική διάθεσής τους και προσκομίζει όλα τα απαραίτητα έντυπα συμπληρωμένα ορθά για την συλλογή και μεταφορά των Επικίνδυνων Αποβλήτων | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| Ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι να διαθέτουν την ειδική κατά περίπτωση άδεια διαχείρισης για ΑΕΑ την οποία οφείλουν να προσκομίσουν στο Νοσοκομείο ή να πιστοποιήσουν συνεργασία με αδειοδοτημένη εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
| Προς τούτο οφείλει να καταθέσει αποδεικτικά στοιχεία[π.χ. σύμβαση με πιστοποιημένη εταιρία μεταφοράς] διαχείρισης των αποβλήτων έως και το στάδιο της τελικής διάθεσής τους. | ΝΑΙ |  |  |
| Κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τις περιπτώσεις ατυχημάτων (διάχυση ή διασπορά μεταφερόμενου φορτίου) και εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων για άμεση ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος της Ν. Αυτοδιοίκησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΕΑ ΕΚΤΟΣ ΥΜ** |  |  |  |
| Τα ΑΕΑ θα παραλαμβάνονται ανά δίμηνο από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης τους που βρίσκεται εντός του ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του Αυτοτελούς γραφείου Επιστασίας/Ιματισμού και ΥΔΑΥΜ του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
| Τα ΑΕΑ θα παραλαμβάνονται ανά εξάμηνο από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης τους που βρίσκεται εντός του ΝΑΔΝ και ύστερα από συνεννόηση με τον ΥΔΑΥΜ του Νοσοκομείου. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **5.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΕΑ** |  |  |  |
| **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής πρέπει να πληρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα, όροι, περιορισμοί και οριακές τιμές από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής Υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 «Μέτρα και όροι για τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση του αποβλήτων (ΦΕΚ 759/Β/2005) όπως εκάστοτε ισχύει. | ΝΑΙ |  |  |
| Οι φορείς λειτουργίας των εγκαταστάσεων αποτέφρωσης είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 καθώς και τα εξής: | ΝΑΙ |  |  |
| Να τηρούν συγκεκριμένο διάγραμμα λειτουργίας, το οποίο θα αναφέρει θερμοκρασία αποτέφρωσης, χρόνο παραμονής των απαερίων στη συγκεκριμένη θερμοκρασία αποτέφρωσης, έλεγχο και συνεχή καταγραφή της θερμοκρασίας των απαερίων στο θάλαμο καύσης και μετάκαυσης του αποτεφρωτήρα, ημερήσια καταγραφή της ποσότητας που αποτεφρώθηκαν. | ΝΑΙ |  |  |
| Πρόβλεψη αποθήκευσης των προς αποτέφρωση αποβλήτων, για 5 τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία ≤5οC σε κατάλληλους χώρους, είτε λόγω λειτουργικών αναγκών, είτε λόγω βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης, είτε λόγω αναγκαίων εργασιών συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
| **ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Για τα ξηρά υπολείμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 22912/1117/2005 και όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσα αναφέρονται για την διαχείριση των υπολειμμάτων στην αριθ. 146163/8-5-2012 (ΦΕΚ 1537Β) Απόφαση. | ΝΑΙ |  |  |
| Για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές, υγρά απόβλητα, τις τεχνικές μετρήσεων, τις οριακές τιμές ατμοσφαιρικών εκπομπών καθώς και την διαχείριση των υγρών αποβλήτων που προέρχονται από τον καθαρισμό των καυσαερίων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 22912/1117/2005 όπως εκάστοτε ισχύει. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ** |  |  |  |
| Ως άλλες μέθοδοι χαρακτηρίζονται και ισχύουν όσα αναφέρονται στο παράρτημα Ι κεφ.4.4. της ΚΥΑ 146163/2012 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Άδεια συλλογής – μεταφοράς (ΚΥΑ 146163/2012) ΑΕΑ εντός της περιφέρειας ή περιφέρειες που θα εκτελεσθεί το έργο η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 36, Ν. 4042/2012. | ΝΑΙ |  |  |
| Άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στην οποία να αναφέρεται η χρήση τους για μεταφορά Επικίνδυνων Αποβλήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (75Α) της παρ. 4 άρ.8 με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι ο Νόμιμος κάτοχος της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ, δέχεται να εκτελέσει το έργο της μεταφοράς των ΑΕΑ σύμφωνα με τους όρους της ΚΥΑ 146163/2012. | ΝΑΙ |  |  |
| Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (75Α) της παρ. 4 άρ.8 με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι ο Νόμιμος κάτοχος της άδειας μεταφοράς ΑΕΑ θα παρέχει σε κάθε περίπτωση φορτηγά ψυγεία πιστοποιημένα, καθώς και οδηγούς πιστοποιημένους κατά ADR σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης για την μεταφορά των ΑΕΑ, ανάλογα την κατηγορία που προσφέρεται. | ΝΑΙ |  |  |
| Βεβαίωση αποδέκτη της αδειοδοτημένης σταθερής μονάδας επεξεργασίας ΑΕΑ, ότι δέχεται προς επεξεργασία τα απόβλητα των Υγειονομικών Μονάδων. | ΝΑΙ |  |  |
| Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης κατά ADR, επαγγελματικού διπλώματος των οδηγών μεταφοράς των ΑΕΑ (τουλάχιστον δύο), αναγγελία πρόσληψης ΟΕΑΔ, ΑΠΔ ΙΚΑ τελευταίου τριμήνου αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| Στοιχεία πιστοποίησης της καταλληλότητας των προτεινόμενων συσκευασιών δευτερογενούς συσκευασίας των αποβλήτων που διαθέτει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου . | ΝΑΙ |  |  |
| Άδεια λειτουργίας σε ισχύ της μονάδας επεξεργασίας των ΑΕΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| Έγκριση περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ της μονάδας επεξεργασίας των ΑΕΑ σύμφωνα με τον Ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 3010/2002 και Ν. 4014/2011, όπως ισχύει σήμερα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο υποψήφιος ανάδοχος, πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο των φορέων διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων, που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παρ. Γ του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006 όπως ισχύει. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο υποψήφιος ανάδοχος να προσκομίσει αποδεικτικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. | ΝΑΙ |  |  |
| Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (75Α) της παρ. 4 άρ.8 με θεώρηση γνησίου υπογραφής ότι ο ανάδοχος με δική του ευθύνη θα μεταφέρει το τελικό προϊόν μετά την επεξεργασία στον πλησιέστερο ΧΥΤΑ ή άλλο χώρο για τη νόμιμη διάθεσή του. | ΝΑΙ |  |  |
| Βεβαίωση τελικού αποδέκτη ότι αποδέχεται τα αποστειρωμένα απόβλητα ή ξηρά υπολείμματα από την αποτέφρωση προς διάθεση στον ΧΥΤΑ ή άλλο νόμιμο χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| Σε περίπτωση που απόβλητα στέλνονται στην αλλοδαπή για επεξεργασία απαιτείται άδεια διασυνοριακής μεταφοράς για τα συγκεκριμένα απόβλητα. | ΝΑΙ |  |  |
| Προσόντα στελέχωσης του προσωπικού της μονάδας επεξεργασίας των ΑΕΑ (αποτέφρωσης για τα ΑΕΑ ή άλλων μεθόδων επεξεργασίας για τα ΑΕΑ). Το προσωπικό θα είναι ειδικευμένο, εκπαιδευμένο και ασφαλισμένο. | ΝΑΙ |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **7.ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ:** |  |  |  |
| **Για τα ΑΕΑ** |  |  |  |
| Ο ανάδοχος θα παραλαμβάνει τα ΑΕΑ από το χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Νοσοκομείου, θα συμπληρώνεται το συνοδευτικό έγγραφο εντύπου. | ΝΑΙ |  |  |
| Επιπλέον θα δίνονται όλες οι απαραίτητες βεβαιώσεις από την τελική επεξεργασία των ΑΕΑ στους κατόχους Θα δίνονται όλες οι πιστοποιήσεις των ζυγαριών και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για τις τυχόν επιθεωρήσεις των ελεγκτικών φορέων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος τελεί υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Γραφείου Επιστασίας του Νοσοκομείου μας για την επίβλεψη της διαδικασίας διαχείρισης των Επικίνδυνων Αποβλήτων καθώς και την τήρηση των συμβατικών τους υποχρεώσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| Ο ανάδοχος θα εισέρχεται στο χώρο του Νοσοκομείου μόνο με την άδεια των αρμοδίων υπαλλήλων αυτού. | ΝΑΙ |  |  |
| Θα πραγματοποιούν την καταμέτρηση των αποβλήτων, την παράδοση και παραλαβή τους προς μεταφορά εκτός Νοσοκομείου για περαιτέρω ασφαλή διαχείριση και επεξεργασία, παρουσία του προϊσταμένου Γραφείου Επιστασίας, του ΥΔΑΥΜ και της αρμόδιας επιτροπής που θα ορισθεί από το Νοσοκομείο . | ΝΑΙ |  |  |
| Θα συμμορφώνεται απόλυτα προς τις υποδείξεις και συστάσεις για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση του έργου. | ΝΑΙ |  |  |
| Για την μεταφορά των αποβλήτων, θα εφαρμόζονται όσα επακριβώς ορίζονται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (έντυπα αναγνώρισης, κατάρτιση σχεδίου έκτακτης ανάγκης κλπ.). | ΝΑΙ |  |  |
| Η ζύγιση και παραλαβή των αποβλήτων του ΝΑΔΝ Θεσσαλονίκης θα γίνεται μόνο παρουσία ορισθέντος προσωπικού του διασυνδεόμενου Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. | ΝΑΙ |  |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΕΑ ΑΝΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ  CPV 90524400-0 | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΚΙΛΑ/4μηνες) | ΠΡΟΣΦΕ-ΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙ-ΚΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ | ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟ-ΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕ-ΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ *ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-ΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ* | ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑ-ΣΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ |
| ΑΕΑ ΓΝΘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ | 4.980 |  |  |  |  |  |  |
| ΑΕΑ ΝΑΔΝΘ | 20 |  |  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ** | **5.000** |  |  |  |  |  |  |