ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ:  Έκδοση πιστοποίησης Υπεύθυνης Δήλωσης ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) για τα  κτήρια Β΄, Γ΄, Δ΄, Αιμοδοσίας, Φωκά του Νοσοκομείου.

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί σε εργασίες του έργου του θέματος, σε εφαρμογή της κάτωθι τεχνικής περιγραφής.

Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού, οφείλει να λάβει γνώση επί τόπου των συνθηκών του έργου για τη διαμόρφωση της προσφοράς του και να καταθέσει βεβαίωση συμμετοχής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, έως και την Τρίτη 28-05-2024 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο  Διευθυντής  Διεύθυνσης Τεχνικού

Γεώργιος  Τριανταφυλλίδης

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ (ΥΔΕ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ Β΄, Γ΄, Δ΄, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΦΩΚΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην έκδοση και κατάθεση των  Υπεύθυνων Δηλώσεων αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη των κτηρίων Β΄, Γ΄, Δ΄, Αιμοδοσίας, Φωκά και λοιπών οικίσκων/κτηρίων που τροφοδοτούνται από τα προαναφερθέντα κτήρια, του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα έργα σχετικά με το αντικείμενο της έρευνας αγοράς.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εκδώσει αντίστοιχες πιστοποιήσεις με του αντικειμένου σε κτήρια του μεγέθους του Νοσοκομείου και να καταθέσει τα σχετικά αποδεικτικά.

Η ομάδα έργου του αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) Απόφοιτους Πολυτεχνείου Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς με βεβαίωση αναγγελίας δραστηριότητας αδειούχου εγκαταστάτη, τις οποίες αναγγελίες υποχρεούται να καταθέσει με την κατάθεση της προσφοράς.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για το κάθε κτήριο, τα κάτωθι:

- Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

- Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 & ΕΛΟΤ HD 60364

- Έκθεση Παράδοσης

- Μονογραμμικά διαγράμματα χαμηλής τάσης ανά όροφο

- Σχέδιο κάτοψης ηλεκτρικών πινάκων, διακοπτών, φωτιστικών, πριζών, κλπ.

- Δενδροδιάγραμμα ηλεκτρικών πινάκων κτηρίου

- Δήλωση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για τον ορισμό του ως Υπεύθυνου Μηχανικού Συντήρησης της Λειτουργίας της Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης που Τροφοδοτείται από τη Μέση Τάση. Στα πλαίσια του ανωτέρω ορισμού ο Ανάδοχος θα συνδράμει και θα γνωμοδοτεί στην Τεχνική Υπηρεσία, για όποια ανάγκη απαιτηθεί καθόλη τη διάρκεια ισχύος των Υ.Δ.Ε.

- Θερμογράφηση Ηλεκτρικών Υποσταθμών

Δ. Πιστοποιητικά  - Εξοπλισμός

Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει και καταθέσει με την προσφορά του τα κάτωθι ISO που να αφορούν σε υπηρεσίες ελέγχου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά ΕΛΟΤ HD 384:

- ISO 9001 : 2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας

- ISO 14001 : 2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

- ISO 27001 : 2013 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

- ISO 45001 : 2018 Σύστημα Διαχείρισης και Ενέργειας στην Εργασία

- ISO 50001: 2018 Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό :

- Θερμοκάμερα

- Αμπεροτσιμπίδα Γειώσεων

- Πιστοποιημένο όργανο μετρήσεων

Ε. Ειδικοί όροι

Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο θα αφορά στην εκπόνηση κατόψεων όλων των χώρων της εγκατάστασης με τα φορτία, στον έλεγχο όλων των πινάκων, των ρευματοδοτών, κλπ. και στην κατάθεση έκθεσης με τις παρατηρήσεις που θα προκύψουν (αγείωτοι  ρευματοδότες, ρελέ διαρροής με κακή λειτουργία, κλπ.). Το δεύτερο στάδιο θα αφορά στον επανέλεγχο των παρατηρήσεων που εντοπίστηκαν στο πρώτο στάδιο μετά τις εργασίες αποκατάστασης και τέλος το τρίτο στάδιο θα αφορά στην εκπόνηση των Υ.Δ.Ε. και των λοιπών παραδοτέων που αναφέρονται στην παρούσα περιγραφή.

Ειδική απαίτηση δεδομένης της κρισιμότητας του έργου, είναι η διάθεση σε ισχύ από τον Ανάδοχο ενός συμβολαίου Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων, το οποίο θα κατατεθεί με την προσφορά για την απόδειξή του.

Το έργο θα ολοκληρωθεί σε δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

# Text boxes

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση: Κων/πολεως 49

Ταχ. Κώδικας: 54642

Πληροφορίες: Κυλώνη Ελευθερία

Τηλέφωνο: 2313 312851

Email: phme@ippokratio.gr

Θεσσαλονίκη, 24-05-2024