**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | **Περιγραφή** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦYΛΑΞΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ, ΔΙΑΣΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 10Χ23M(100ΜL) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦYΛΑΞΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ, ΔΙΑΣΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 13Χ30M(250ΜL) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΜΕ ΟΠΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ, ΔΙΑΣΤ. ΠΕΡΙΠΟΥ 17,5Χ35M(500-1000ΜL) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΜΑΣΚΕΣ 02 ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, LATEX FREE | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΜΑΣΚΕΣ 02 ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΛΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, LATEX FREE | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΣΕΤ ΣΩΛΗΝΩΝ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ,ΑΠΟ PVC ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΥΣΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΕΙΔΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΛΛΟΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΑ ΕΦΑΠΤΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ, ΝΑ ΜΗΝ ΥΓΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ, ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ, ΝΑ ΜΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΦΘΟΡΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ SOFT TIP ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OXYMAX, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΟΞΥΜΕΤΡΑ NELLCOR | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΚΥΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Μ. Χ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ NON-WOVEN, ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΑΤΜΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 19 mm ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ISO ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8-10ML ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 16Χ100MM, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕ GEL ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΣΠΡΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΣΕ ΥΓΡΟ ΚΛΙΒΑΝΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ Μ.Χ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 150mmX17mm | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΣΕΤ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΜΕ GEL ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 500 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 10 χ 15cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΚΟΣ ΓΙΑ AMBU MARK IV ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΣΚΟΣ ΓΙΑ AMBU MARK IV ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΗΛΩΣΗΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΤΥΠΟΥ ΒΕΛΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΟΚΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΚΗΛΩΝ (ENDOCLOSE) | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΣΕΤ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2-1311050008) | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ MULTIFLEX | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ 2WAY OVER THE WIRE | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΤΡΙΠΛΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΝΑ 45 ΜΟΙΡΕΣ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ 7cm,ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΟΝΟ ΕΓΧΥΣΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ΠΙΠΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 1750gr | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | ΠΙΠΙΛΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 1800 ΕΩΣ 2500gr | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 60ml | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | ΚΥΠΕΛΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 120ml | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | ΜΑΣΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ PFF-2 | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΑΠΟΣΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΙΕΣΤΟ ΠΩΜΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΑΘΡΑΥΣΤΑ νέα διατύπωση ( ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ EDTA. K2 9ml) | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | ΠΕΤΣΕΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ (25cm x 33cm) ΚΑΙ ΠΑΧΟΥΣ 60g/m2 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΛΑΤΕΞ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 130ml ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΓΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ), ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 36 | ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ 50ml ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΠΛΟ ΚΑΠΑΚΙ, ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΑΚΟΥΛΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 37 | ΚΑΠΑΚΙ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΠΛΟΥΖΑ ΥΠΕΡΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ,ΣΤΑ ΜΑΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΡΗ,ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 CM ,MH ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΜΑΚΤΡΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2,8mm Έως 5,00mm, ΜΗΚΟΣ 2200mm | ΝΑΙ |  |  |
| 40 | FULL FACE VENTED ΜΑΣΚΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ MEΓΕΘΟΥΣ LARGE-MEDIUM ΣΥΜΒΑΤΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HFT 500 | ΝΑΙ |  |  |
| 41 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΟ, ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ABBOTT FREE GO | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΝΙΤΙΝΟΛΗΣ ΜΕ 3cm ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΚΡΟ ΠΛΑΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΡΙΓΕΣ. ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 60cm ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,035¨¨ και 0,038¨¨ ΕΥΘΕΑ Ή ΚΥΡΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 150cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | Φιάλη συλλογής 150 cc, από διάφανη σιλικόνη, με βαλβίδα μη επιστροφής για σύνδεση με τις επίπεδες παροχετεύσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | ΚΑΛΛΥΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΕΧΟΛΟΓΙΑΣ SAP ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΡΑΓΜΟΥ , ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ , ΜΑΛΑΚΟ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΤΗ ΥΓΡΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΣΕ ΤΖΕΛ | ΝΑΙ |  |  |
| 45 | SPRAY ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ(ΛΕΥΚΟΠΛΑΣΤ, ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ -ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ),ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΛΚΟΟΛ, ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ.ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 46 | Απορροφήσιμο αιμοστατικό, από 100% βιολογικά σωματίδια MPH προερχόμενα από φυτικό άμυλο | ΝΑΙ |  |  |
| 47 | ΣΕΤ LRS ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 48 | ΑΣΚΟΣ ΜΕ PAS (ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ) 300ML | ΝΑΙ |  |  |
| 49 | RESMED OXYGEN CONNECTOR PORT | ΝΑΙ |  |  |
| 50 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE) ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 5000 ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΑΝΤΛΙΕΣ BAXTER ΕVO IQ LPV | ΝΑΙ |  |  |
| 51 | ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΤΥΠΟΥ LUNDERQUIST, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,025-0,035" ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 70-80ΕΚ, ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ, ΙΣΧΥΡΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΕΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PTFE ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΙΜΟΤΗΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 52 | ΛΑΜΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΕΣ (FOG FREE) ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ-ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ MCGRATH (ΔΩΡΕΑ) | ΝΑΙ |  |  |
| 53 | ΕΙΔΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ MCGRATH (ΔΩΡΕΑ) | ΝΑΙ |  |  |
| 54 | ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 55 | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΤΡΙΟΔΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΜΕ ΑΚΑΜΠΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΠΟΓΓΟ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 56 | ΘΗΛΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ 0-6 ΜΗΝΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 57 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ PE/PVC ME ΔΙΠΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΟΔΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑΔΙΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ PE/PVC ΜΗΚΟΥΣ 10-15cm ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 2,5mm ΜΕ ΔΙΠΛΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, | ΝΑΙ |  |  |
| 58 | Αιμοστατικό μεμβράνη μηριαίας αρτηρίας από βιοπολυμερές χιτοζάνης συζευγμένη με κατεχόλη | ΝΑΙ |  |  |
| 59 | Συσκευή διάνοιξης και επανεισαγωγής χρόνιων ολικών αποφράξεων που αποτελείται από καθετήρα 4Fr μονού αυλού με άκαμπτο μεταλλικό περιφερικό άκρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 60 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ TMATIC | ΝΑΙ |  |  |
| 61 | Διάλυμα έκπλυσης για καθαρισμό, πλύση και ενυδάτωση των τραυμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 62 | ΦΟΡΜΑΚΙ ΥΠΟΘΕΡΜΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 63 | ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΠΟ Byffy Coat | ΝΑΙ |  |  |
| 64 | Super Mega Cassettes (Κασσέτες βιοψίας άσπρου χρώματος για τομές μεγάλων ιστοτεμαχίων τύπου Super Mega) | ΝΑΙ |  |  |
| 65 | Super Mega Slides (Αντικειμενοφόρες πλάκες μεγάλων διαστάσεων ιδανικές για χρήση κατά την επεξεργασία Mega Cassettes) | ΝΑΙ |  |  |
| 66 | Super Mega Coverslipps (Καλυπτρίδες διαστάσεων 50χ64mm και πάχους 1, ιδανικές για κάλυψη Super Mega Slides) | ΝΑΙ |  |  |
| 67 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ) ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (Cuff) | ΝΑΙ |  |  |
| 68 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ) ΜΕ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ (Cuff) | ΝΑΙ |  |  |
| 69 | AMBU ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΓΚΟΥ 500ml+-50ml ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ 40cm H2O ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ PEEP ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20cm H2O | ΝΑΙ |  |  |
| 70 | Δακτύλιος μέτρησης της αντιδραστικότητας και των διαστάσεων της κόρης του οφθάλμου | ΝΑΙ |  |  |
| 71 | ΚΟΥΒΈΡΤΑ ΨΎΞΗΣ-ΘΈΡΜΑΝΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 63,5CMX162,5CM ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ BIANKETROL III ΤΟΥ ΟΊΚΟΥ GENTTHERM-CSZ (ΔΩΡΕΆ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ) | ΝΑΙ |  |  |
| 72 | ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΤΑΠΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ (LATEX free) ΚΑΙ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ (DHPE free) | ΝΑΙ |  |  |
| 73 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ/ΦΙΛΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΥΜΑΤΩΝ. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 74 | Σετ αντικατάστασης γαστροστομίας | ΝΑΙ |  |  |
| 75 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΑΚΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟΥ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 76 | ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΒΙΟΨΙΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 77 | ΨΗΦΙΑΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 78 | ΤΟΥΡΝΙΚΕ (ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ) ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 79 | ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 80 | ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 4 ΑΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 8.5 FR, ΜΗΚΟΥΣ 20 CM Κ 16CM | ΝΑΙ |  |  |
| 81 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΙΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 82 | ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑΣ -TRAPEZOID | ΝΑΙ |  |  |
| 83 | Διπλό οδηγό σύρμα μαστού αποστειρωμένο με καθοδήγηση υπερήχου και μαστογράφου | ΝΑΙ |  |  |
| 84 | ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ M. Χ. JUMBO ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 8,3mm | ΝΑΙ |  |  |
| 85 | ΛΑΣΤΙΧΑΚΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ ΣΕ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ.ΛΕΠΤΑ-ΜΕΣΑΙΑ-ΦΑΡΔΙΑ 1M-1,5M 2M | ΝΑΙ |  |  |
| 86 | ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΕΝΔΟΝΑ 140Χ220 CM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 87 | ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ YANKAUER ΜΑΖΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ 2 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ. | ΝΑΙ |  |  |
| 88 | ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΠΟ 5-200ML | ΝΑΙ |  |  |
| 89 | ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΑΠΟ 5-200ΜL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 90 | ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΛΕ ΑΠΟ 200ΜL - 1000ΜL, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 91 | ΚΑΘΕΤΉΡΕΣ ΟΜΦΑΛΙΚΉΣ ΑΡΤΗΡΊΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟΙ ΝΟ 5 ΤΩΝ 50 ΕΚΑΤΟΣΤΏΝ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΆΚΡΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 92 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΜΦΑΛΙΚΟΙ ΑΠΟ PVC,ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΙ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΙ, ΜΗΚΟΥΣ 40CM Μ.Χ.ΑΠΟΣΤEIR. NO-3,5 | ΝΑΙ |  |  |
| 93 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΜΦΑΛΙΚΟΙ 2 ΑΥΛΩΝ -2Χ24-5G ΑΠΟ ΑΛΙΦΑΤΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 20-40ΕΚ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΑ 1 ΕΚΑΤΟΣΤΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 94 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 25ML | ΝΑΙ |  |  |
| 95 | ΔΕΙΚΤΗΣ-ΑΜΠΟΥΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 1-2 ΩΡΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 96 | ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ, ΥΓΡΟΣ ΜΕ ΑΤΜΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ, ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 97 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΞΗΡΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 98 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ 30 BAR ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ,ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Υ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ,ΒΕΛΟΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 99 | ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΓΥΆΛΙΝΑ ΜΕ ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗ 125ML PYREX ΜΕ ΘΗΛΉ ΑΠΌ ΚΑΟΥΤΣΟΎΚ | ΝΑΙ |  |  |
| 100 | ΜΠΙΜΠΕΡΌ ΓΥΆΛΙΝΑ ΜΕ ΔΙΑΓΡΆΜΜΙΣΗ ΑΠΌ 20CC ΈΩΣ 240ML PYREX ΜΕ ΘΗΛΉ ΑΠΌ ΚΑΟΥΤΣΟΎΚ | ΝΑΙ |  |  |
| 101 | ΣΕΤ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΜΜ 12 ΓΙΑ 45 ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 102 | ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΗΣ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ 100ML - 2ML/H - 2 ΗΜΕΡΩΝ ΤΥΠΟΥ AUTOFUSER | ΝΑΙ |  |  |
| 103 | ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΣΚΟ 120ML ΚΑΙ ΡΥΘΜΟ ΕΓΧΥΣΗΣ 0,5-3,5 ML/H, 1-7 ML/H ΚΑΙ 2-14 ML/H ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 104 | ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΡΥΘΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2-4-6 ML/HR | ΝΑΙ |  |  |
| 105 | ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΙΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΡΥΘΜΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 5-7-12 ML/HR | ΝΑΙ |  |  |
| 106 | ΦΙΛΤΡΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ POSIDYNE 0.2 Μ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΤΟΞΙΝΩΝ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 96 ΩΡΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 107 | ΦΙΛΤΡΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ 1.2 Μ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ CANDIDA ALBICANS ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 48 ΩΡΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 108 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 3-WAY, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ Τ | ΝΑΙ |  |  |
| 109 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 3-WAY, ΜΕ LUERLOCK, ΜΗΚΟΣ 50-75 CM | ΝΑΙ |  |  |
| 110 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ, ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ, 90 CM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 111 | ΦΟΡΗΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μ.Χ. ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟ 1ML ΕΩΣ 15ML ΤΗΝ ΩΡΑ, ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΟ, ΜΠΑΛΟΝΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 112 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΚΡΟ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΝΥΣΤΕΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 113 | ΤΡΙΑΥΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΓΧΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΕΥΡΟΣ ΑΥΛΩΝ, ΜΗΚΟΥΣ 6, 8 ΚΑΙ 10 CM | ΝΑΙ |  |  |
| 114 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟ-ΑΡΣΕΝΙΚΟ 60CM | ΝΑΙ |  |  |
| 115 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕΣΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΚΟ 1,5 ΛΙΤΡΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 116 | ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5MM ΚΥΡΤΟ ΜΕ ΜΑΚΡΙΑ ΑΚΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 3,05Μ | ΝΑΙ |  |  |
| 117 | ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΝΤΙΣΕΚΤΕΡ MARYLAND | ΝΑΙ |  |  |
| 118 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗ ΤΥΠΟΥ HEMOSET | ΝΑΙ |  |  |
| 119 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 120 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ DIAL-A-FLO ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ + ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 121 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ DIAL-A-FLO ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 122 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΤΥΠΟΥ SOLUSET ΜΕ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΩΝ 150ML ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 123 | ΑΝΑΡΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ, ΚΛΙΝΗΣ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 124 | ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΤΟΣ ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΝΟ9 ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 125 | ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ, ΛΕΥΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 126 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 127 | ΣΑΚΟΥΛΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 12Χ20CM | ΝΑΙ |  |  |
| 128 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ FR 12, 45ΙΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 129 | ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 12-14FR, 36 ΙΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 130 | ΚΑΘΕΤΉΡΕΣ ΣΙΤΊΣΕΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟΙ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟΙ ΑΠΌ PVC MEDICAL GRADE ΝΟ5,6,8 ΚΑΙ ΝΟ10 ΤΩΝ 60 ΕΚΑΤΟΣΤΏΝ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΊ | ΝΑΙ |  |  |
| 131 | ΚΑΘΕΤΉΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΊ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟΙ ΑΠΌ PVC MEDICAL GRADE, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟΙ, ΤΩΝ 40 ΕΚΑΤΟΣΤΏΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΉ ΝΟ 22 | ΝΑΙ |  |  |
| 132 | ΚΑΘΕΤΉΡΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΊ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΟΙ ΑΠΌ PVC MEDICAL GRADE, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΈΝΟΙ, ΤΩΝ 40 ΕΚΑΤΟΣΤΏΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΉ, ΝΟ 28 | ΝΑΙ |  |  |
| 133 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90Χ250 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 134 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90Χ200 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 135 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130Χ270 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 136 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 150Χ300 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 137 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200Χ350 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 138 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 250Χ400 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 139 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 300Χ450 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 140 | ΚΑΣΕΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 141 | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 142 | ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 143 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 75 MM X 70 M | ΝΑΙ |  |  |
| 144 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 150 MM X 70 M | ΝΑΙ |  |  |
| 145 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 200 MM X 70 M | ΝΑΙ |  |  |
| 146 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 250 MM X 70 M | ΝΑΙ |  |  |
| 147 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 350 MM X 70 M | ΝΑΙ |  |  |
| 148 | ΡΟΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 500 MM X 70 M | ΝΑΙ |  |  |
| 149 | ΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΥ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΧΕΙΡ/ΓΕΙΟΥ ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΣΤ.120Χ120CM, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΙΝΙΔΙΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ, ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΙΟ ΒΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 150 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 90Χ150 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 151 | ΘΗΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΠΛΑΙΝΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΤΡΗΣΗ, ΧΑΡΤΙ ΒΑΡΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 65 GR/M, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΜΕ ΑΤΜΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 130Χ250 MM ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 152 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ, ΔΙΑΣΤ.75MM | ΝΑΙ |  |  |
| 153 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ, ΔΙΑΣΤ.100MM | ΝΑΙ |  |  |
| 154 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ, ΔΙΑΣΤ.150X200MM | ΝΑΙ |  |  |
| 155 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ, ΔΙΑΣΤ.200MM | ΝΑΙ |  |  |
| 156 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ, ΔΙΑΣΤ.250MM | ΝΑΙ |  |  |
| 157 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ, ΔΙΑΣΤ.300MM | ΝΑΙ |  |  |
| 158 | ΡΟΛΛΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΤΑ, ΔΙΑΣΤ.400X200MM | ΝΑΙ |  |  |
| 159 | ΜΠΑΝΑΚΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ 50ML ΓΙΑ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΕΣ ΠΙΠΕΤΕΣ, ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΑΠΌ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΝΑ 5 ΤΕΜΑΧΙΑ` | ΝΑΙ |  |  |
| 160 | ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΕΣ ΚΕΚΑΘΑΡΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 22Χ22 | ΝΑΙ |  |  |
| 161 | KΑΛΥΠΤΡΊΔΕΣ ΠΆΧΟΥΣ 0.13MM \226 0.16MM Ή 0.16MM \226 0.19MM, ΥΨΗΛΉΣ ΚΑΘΑΡΌΤΗΤΑΣ ΑΑ, 24 X 50 MM (ΚΩΔ. 10212450C) | ΝΑΙ |  |  |
| 162 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΕΤΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜ. 9CM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 163 | ΤΡΙΒΛΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9CM ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΑ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 164 | ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Η ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ -2- ΑΣΚΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 165 | ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Η ΟΛΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ -1- ΑΣ ΑΣΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 166 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 167 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΔΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ 210001179 BIOR 02 PLUS BS PF - PN A2BB0080 | ΝΑΙ |  |  |
| 168 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ 4-6 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΗ 210001186 BIOP 05 PLUS BS PF - PN 9099551 | ΝΑΙ |  |  |
| 169 | ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ ΓΙΑ ΤΟΜΕΣ ΜΑΛΑΚΩΝ ,ΣΚΛΗΡΩΝ ΙΣΤΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 170 | AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΌΡΕΣ ΠΛΆΚΕΣ 76MM X 26MM, ΥΨΗΛΉΣ ΚΑΘΑΡΌΤΗΤΑΣ ΑΑ, ΤΡΟΧΙΣΜΈΝΕΣ (ΚΩΔ.10117101P) | ΝΑΙ |  |  |
| 171 | AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΌΡΕΣ ΠΛΆΚΕΣ 76MM X 26MM, ΥΨΗΛΉΣ ΚΑΘΑΡΌΤΗΤΑΣ ΑΑ, ΤΡΟΧΙΣΜΈΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΜΥΡΙΣΜΈΝΕΣ (ΚΩΔ.10117105P) Ή ΤΡΟΧΙΣΜΈΝΕΣ ΚΑΙ ΕΣΜΥΡΙΣΜΈΝΕΣ, 45° (ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΈΝΕΣ ΓΩΝΊΕΣ), ΚΩΔ.10127105P | ΝΑΙ |  |  |
| 172 | ΛΑΒΙΔΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΚΟΠΗΣ Μ.ΧΡ. ΔΙΑΜ.5ΜΜ ΜΟΝΟΜΕΝΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΠΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 173 | ΜΑΣΚΑ ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΗ, ΜΕ ΡΙΝΙΚΟ ΕΛΑΣΜΑ, ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 174 | ΠΑΡΑΦΙΛΜ ΣΕ ΡΟΛΟ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5CM X 15M | ΝΑΙ |  |  |
| 175 | HLA MICROTESTPLATES (TERASAKI) 72 WELL | ΝΑΙ |  |  |
| 176 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΤΩΝ 15 CM ΑΠΛΟΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 177 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΑΠΛΟΙ 150 Χ 2,2ΜΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 178 | ΚΡΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 1ΜL | ΝΑΙ |  |  |
| 179 | ΚΡΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 10ΜL | ΝΑΙ |  |  |
| 180 | ΚΑΣΕΤΑ Ι (ΛΕΥΚΉ /30Ο) 'ΕΓΚΛΕΙΣΗΣ ΙΣΤΏΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 181 | ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ -LANCETS- ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΗΨΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 182 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΞΥΛΙΝΟΙ ΤΩΝ 15 CM ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΑΝΑ ΕΝΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 183 | ΡΥΓΧΗ STEPPER 12.5 ML | ΝΑΙ |  |  |
| 184 | ΠΛΑΚΕΣ ΓΙΑ TLC SELLULOSE MACHEREY-WAGEL 20X20CM - 801-113 | ΝΑΙ |  |  |
| 185 | NUPREP GEL SKIN PREPPING GEL NET WEIGHT 4 OZ | ΝΑΙ |  |  |
| 186 | ΣΕΤ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΕΣΤΡΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΓΑΖΕΣ, ΤΟΛΥΠΙΑ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ. | ΝΑΙ |  |  |
| 187 | ΠΕΡΠΑΤΟΥΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 188 | ΕΠΙΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ 100Ο/Ο ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ STOCKINETTE KOYTIA ΤΩΝ 12ΜΕΤΡΩΝ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 12 Μ. | ΝΑΙ |  |  |
| 189 | ΥΠΟΠΟΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΥΛΗ -ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΒΙΑΣ- | ΝΑΙ |  |  |
| 190 | ΖΩΝΕΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΑΠΛΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 191 | ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2) | ΝΑΙ |  |  |
| 192 | ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΥΡΩΝ, ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΤΩΝ 100 ML | ΝΑΙ |  |  |
| 193 | ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ Μ/ΧΡ.ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΙΝΩΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 194 | ΤΑΜΠΟΝ ΕΞΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ, ΑΠΟ ΠΟΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 195 | ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ VECA-C | ΝΑΙ |  |  |
| 196 | TOOTHETTE UNTR-INDVΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 197 | BLEND A RETE NO 8 Η ΝΟ 9 [ΔΙΧΤΑΚΙ] | ΝΑΙ |  |  |
| 198 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 189ML ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΩΣ 200ML | ΝΑΙ |  |  |
| 199 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 189ML ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΩΣ 250ML | ΝΑΙ |  |  |
| 200 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 189ML ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΩΣ 500ML | ΝΑΙ |  |  |
| 201 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 189ML ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΩΣ1000ML | ΝΑΙ |  |  |
| 202 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 189ML ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΩΣ2000ML | ΝΑΙ |  |  |
| 203 | ΔΟΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ 189ML ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΩΣ5000ML | ΝΑΙ |  |  |
| 204 | ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΗΧΗ ΜΗΧΑΝΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 205 | ΜΑΛΑΚΟΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΑΥΧΕΝΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ [S,M,L,XL] | ΝΑΙ |  |  |
| 206 | ΣΕΤ ΘΗΛΑΣΤΡΩΝ Μ.Χ.,ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΟΣ/ΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ PLATINUM-AMEDA ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 207 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΧΛΩΡΙΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 208 | ΧΑΡΤΙ ΔΙΑΘΛΑΣΟΜΕΤΡΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 5,5CM | ΝΑΙ |  |  |
| 209 | CLINITUBES | ΝΑΙ |  |  |
| 210 | ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA ΤΩΝ 5ML ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ | ΝΑΙ |  |  |
| 211 | ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΙΚΑ URI | ΝΑΙ |  |  |
| 212 | ΣΚΟΥΦΑΚΙΑ ΛΟΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΑΜΠΟΥΑΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 213 | ΕΞΩΛΚΕΑΣ ΣΥΡΑΠΤΙΚΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 214 | ΚΑΛΥΜΑ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 215 | ΣΤΟΛΕΣ -ΧΕΙΡ/ΚΑ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ Μ.Χ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 216 | ΑΛΟΙΦΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 250 ML, ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 217 | ΕΞΑΣΚΗΤΉΣ ΑΝΑΠΝΟΉΣ TRIBALL ΜΕ ΤΡΕΊΣ ΜΠΆΛΕΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 218 | ΤΑΥΤΌΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΏΝ ΠΛΑΣΤΙΚΈΣ ΜΕ ΕΤΙΚΈΤΑ, NΕΟΓΝΏΝ - ΒΡΕΦΏΝ (ΡΟΖ Ή ΜΠΛΕ) (ΕΡΓ.ΚΩΔ.1380) | ΝΑΙ |  |  |
| 219 | ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΛΕΥΚΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 220 | ΕΠΙΣΤΌΜΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΑΠΌ ΧΑΡΤΌΝΙ ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΌΜΕΤΡΑ 3Χ6CM ΚΑΙ 2,5Χ7,5CM ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 221 | ΠΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΩΝΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, ΤΥΠΟΥ SPIGGOTS | ΝΑΙ |  |  |
| 222 | ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 223 | ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΙΚΡΑ, ΜΕΣΑΙΑ, ΜΕΓΑΛΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 224 | IV TROCAR W/CLAVE | ΝΑΙ |  |  |
| 225 | ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΕ ΦΥΛΛΑ 40Χ40 CM 60ΓΡ. | ΝΑΙ |  |  |
| 226 | ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΟΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΙΑ TEST PAP | ΝΑΙ |  |  |
| 227 | ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕ ΠΤΥΧΟΜΕΝΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΙΩΝ HCV,HIV,ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑΣ,ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥ MS2 ΚΤΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 228 | ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 229 | ΠΟΔΙΕΣ ΛΑΝΤΖΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 230 | MULINEA 90Χ60-ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 231 | ΧΩΝΑΚΙΑ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 232 | ΡΥΓΧΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ 1-30ΜL ΣΕ RACK ΤΩΝ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ GILSON | ΝΑΙ |  |  |
| 233 | ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ, ΜΟΝΟΥ ΑΥΛΟΥ, ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΤΑ MONITOR BENEVIEW, NIKON-KOHDEN ΚΑΙ ΙNFINITY KAPPA DRAGER | ΝΑΙ |  |  |
| 234 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ Μ.Χ. ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ MONITOR ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 235 | ΜΑΝΙΚΙΑ -ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΜΑΝΣΕΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 236 | ΡΥΓΧΗ ΛΕΥΚΑ FINTIP 2,5 ML | ΝΑΙ |  |  |
| 237 | ΡΥΓΧΗ ΛΕΥΚΑ FINTIP 5ML | ΝΑΙ |  |  |
| 238 | ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΕΣ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ -ΚΟΥΤΙ 1Χ25 | ΝΑΙ |  |  |
| 239 | ΣΑΚΟΙ ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΥ ΝΕΚΡΩΝ ΜΕ ΛΟΙΜΟΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 240 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ Ν 12 201-012 | ΝΑΙ |  |  |
| 241 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΝΟ 8 | ΝΑΙ |  |  |
| 242 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΙΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΝΟ 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 243 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ DILUTION 1.2 ML ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΑΝΑ 8ΑΔΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 244 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ HAQMSEF 1072 | ΝΑΙ |  |  |
| 245 | ΚΕΡΙ ΟΣΤΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΡΙ 2.5 ΓΡ/ΤΑΜΠΛΕΤΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 246 | ΝΑ ΓΊΝΕΙ ΑΝΤΙΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΏΝ 2-9601902407,2-9601902408,2-9601902409 ΜΕ ΈΝΑ ΝΈΟ ΚΩΔΙΚΌ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ<< ΝΆΡΘΗΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΣΗΜΕΊΟΥ ΦΛΕΒΟΚΈΝΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΑΠΌ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΑΦΡΏΔΕΣ ΥΛΙΚΌ ΜΕ ΙΜΆΝΤΕΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ ΑΠΌ ΤΑΙΝΊΑ VELCRO ΚΑΙ ΜΕΓΈΘΗ SMALL 4CMX11CM(+,-1CM) ΚΑΙ MEDIUM14 CMX7CM( +,-1CM). | ΝΑΙ |  |  |
| 247 | ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΊΣ ΠΟΎΔΡΑ ΥΨΗΛΉΣ ΑΝΤΟΧΉΣ 10Ν ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΑΜΦΙΔΈΞΙΑ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΈΝΑ ΑΠΌ ΦΥΣΙΚΌ ΚΑΟΥΤΣΟΎΚ (LATEX) ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΕΠΊΧΡΙΣΜΑ ΑΠΌ ΠΟΛΥΜΕΡΈΣ ΓΙΑ ΕΎΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΟΎΔΡΑ. ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΠΟΛΎ ΕΛΑΣΤΙΚΆ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ (ΔΥΝΑΜΗ ΘΡΑΥΣΗΣ 10 Ν ± 10%) ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΆΝΟΥΝ AQL 1,5. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ ΑΝΆΓΛΥΦΗ ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ ΣΤΑ ΑΚΡΟΔΆΧΤΥΛΑ ΓΙΑ ΚΑΛΎΤΕΡΗ ΣΥΛΛΗΠΤΙΚΉ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ. ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΊ ΩΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ CLASS 1, ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΣΉΜΑΝΣΗ CE ΩΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΔΗΓΊΑ EU 2017/745, ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΊ ΣΕ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΟΎΝ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΤΗΣ ΩΣ ΆΝΩ ΟΔΗΓΊΑΣ. ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΜΉΚΟΣ ΠΕΡΊΠΟΥ 240MM. ΚΑΙ AQL 1,5. ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΠΆΧΟΣ : ΜΑΝΣΈΤΑ 0,10MM, ΠΑΛΆΜΗ 0,15MM, ΑΚΡΟΔΆΧΤΥΛΑ 0,19MM. ΝΑ ΔΙΑΤΊΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΜΕΓΈΘΗ   EXTRA SMALL, SMALL, MEDIUM, LARGE, EXTRA LARG ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΎΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΈΡΩ, ΕΠΊΣΗΜΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΊΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΏΝ ( TEST REPORTS ). ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΊ ΜΊΑ ΑΚΈΡΑΙΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΠΡΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΌ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ. | ΝΑΙ |  |  |
| 248 | ΚΛΕΙΣΤΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΦΛΕΒΟΚΈΝΤΗΣΗΣ 18,20,22,24G, ΜΟΝΟΎ ΑΥΛΟΎ ΚΑΙ ΌΧΙ ΎΨΙΛΟΝ ΚΑΙ ΕΣΩΜΑΤΩΜΈΝΗ ΠΡΟΈΚΤΑΣΗ 12 CM(+,-, 1). ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΑΥΤΌΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌ ΠΑΓΊΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΛΌΝΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΔΎΟ ΜΕΡΏΝ ΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΑΠΟΜΆΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΆ ΤΗ ΦΛΕΒΟΚΈΝΤΗΣΗ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΏΝ ΧΡΗΣΤΏΝ ΑΠΌ ΤΡΥΠΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΆ ΥΓΡΆ (ΑΊΜΑ) ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΏΝ. ΝΑ ΦΈΡΕΙ ΕΙΔΙΚΌ ΔΙΑΦΑΝΉ ΘΆΛΑΜΟ ΟΠΤΙΚΉΣ ΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΑΊΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΕΒΑΊΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΎΣ ΠΑΡΑΚΈΝΤΗΣΗΣ. ΝΑ ΦΈΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΈΝΑ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΠΏΜΕΝΑ ΠΤΕΡΎΓΙΑ ΣΤΉΡΙΞΗΣ. ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΏΝ ΦΑΡΜΆΚΩΝ, ΜΕΤΆΓΓΙΣΗ ΑΊΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΌ ΜΕ ΥΨΗΛΈΣ ΠΙΈΣΕΙΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΊΘΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΘΕΤΉΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΆΝΗΣ, ΜΑΚΡΆΣ ΠΑΡΑΜΟΝΉΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 249 | ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΦΛΈΒΙΑΣ ΧΟΡΉΓΗΣΗΣ (180CM, 18ML) ΜΕ ΕΙΔΙΚΌ ΦΊΛΤΡΟ ANTI-RUN-DRY (ARD), ΥΔΡΌΦΙΛΗ ΜΕΜΒΡΆΝΗ ΦΊΛΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΎΣΤΗΜΑ ΑΥΤΌΜΑΤΗΣ ΕΚΚΊΝΗΣΗΣ. ΜΕ ΣΤΉΛΗ ΔΙΑΤΗΡΗΜΈΝΟΥ ΥΓΡΟΎ, ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΊΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΤΗΣ ΈΓΧΥΣΗΣ ΩΣ ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΌΦΙΛΗΣ ΜΕΜΒΡΆΝΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΊΜΑΤΟΣ (BLOOD REFLUX). ΕΛΕΎΘΕΡΟ DEHP | ΝΑΙ |  |  |
| 250 | ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗΣ ΦΛΈΒΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΆ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΌ ΠΑΡΈΜΒΥΣΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ 3 ΕΙΔΙΚΟΎΣ ΔΑΚΤΥΛΊΟΥΣ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΈΣ ΥΛΙΚΌ,  ΜΉΚΟΥΣ 1,5 ΕΚΑΤΟΣΤΏΝ ΚΑΙ ΚΩΝΙΚΟΎ ΆΚΡΟΥ ΠΟΥ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΊΖΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΈΝΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΉΡΗΣΗ ΘΕΤΙΚΉΣ ΠΊΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΆΛΛΗΛΑ ΜΗΔΕΝΙΚΉΣ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΊΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΈΤΕΙ ΕΠΊΣΤΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΉΣ ΣΙΛΙΚΌΝΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΜΈΡΟΣ ΤΟΥ ΏΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΊΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΉ ΚΊΝΗΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ. ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ Η ΜΗΔΕΝΙΚΉ ΠΑΛΙΝΔΡΌΜΗΣΗ (ZERO REFLUX) ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΕΠΊΣΗΜΟ ΤΕΧΝΙΚΌ ΦΥΛΛΆΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΆΣΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 251 | SPRAY ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ, ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 252 | ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 60/80mm | ΝΑΙ |  |  |
| 253 | ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ mini ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΝΕΟΓΝΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 254 | ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ mini ΓΙΑ ΧΡΉΣΗ ΣΤΑ ΝΕΟΓΝΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 255 | ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΒΑΛ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ 60/80mm, ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ALOE VERA | ΝΑΙ |  |  |
| 256 | FILTER TIPS STERILLIZED 0,5-20 ΜΙΚΡΟΛΙΤΡΑ, RACK OF 96 TIPS -COVID 19 | ΝΑΙ |  |  |
| 257 | FILTER TIPS STERILLIZED 20-200 ΜΙΚΡΟΛΙΤΡΑ, RACK OF 96 TIPS -COVID 19 | ΝΑΙ |  |  |
| 258 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣTΕΡΑ Ή DACRON -COVID 19 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΩΝ -COVID 19 | ΝΑΙ |  |  |
| 259 | ΣΥΝΟΔΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΩΝ -COVID 19 | ΝΑΙ |  |  |
| 260 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΕ ΑΚΡΟ ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ή DACRON -SARS-COVID-2 ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ SARS-COVID-2 | ΝΑΙ |  |  |
| 261 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΡΥΓΧΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ROCKS ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ Ή ΙΣΗΣ ΤΩΝ 200μL ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 10cm. | ΝΑΙ |  |  |
| 262 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΣΑΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 263 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΣΑΚΟΣ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ mini | ΝΑΙ |  |  |
| 264 | ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΟΣΤΟΜΙΑΣ small, ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 265 | ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΚΤΗΡΙΟΣΤΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΤΟΞΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ. | ΝΑΙ |  |  |
| 266 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 267 | ΑΧΡΩΜΗ ΙΞΩΔΕΣ ΓΕΛΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 268 | ΑΧΡΩΜΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 269 | ΑΧΡΩΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 270 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ SPRAY ΕΝΑΙΩΡΗΜΑΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,25% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ, | ΝΑΙ |  |  |
| 271 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ, ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ. | ΝΑΙ |  |  |
| 272 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΝΑΤΡΙΟΥΧΟ ΑΛΑΣ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 0,2% ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 1% ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 273 | ΑΛΟΙΦΗ ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ 0,2% ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟ ΥΓΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΚΟΛΛΑΓΕΝΕΣΗ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ. | ΝΑΙ |  |  |
| 274 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΕΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΙΔΙΑ 5GR ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 275 | ΔΙΆΛΥΜΑ ΈΚΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΌ, ΠΛΎΣΗ ΚΑΙ ΕΝΥΔΆΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΥΜΆΤΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 276 | FILTER TIPS ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΙΠΕΤΑ GILSON 05-1200 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 277 | ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 278 | ΥΠΕΡΤΟΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ NaCl 3% ΜΕ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ 0,1% ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΛΕΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΕΜΨΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 279 | ΕΙΔΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ 2 ΞΕΧΩΡΙΣΤΏΝ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΈΝΩΝ ΔΟΧΕΊΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 35ML ΚΑΙ 55ML ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉ ΒΙΟΨΙΏΝ. | ΝΑΙ |  |  |
| 280 | ΕΙΔΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΟΎ ΚΥΚΛΏΜΑΤΟΣ 2 ΕΝΩΜΈΝΩΝ ΔΟΧΕΊΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΌΤΗΤΑΣ 190ML ΚΑΙ 190ML ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉ ΒΙΟΨΙΏΝ. | ΝΑΙ |  |  |
| 281 | ΥΔΡΟΤΖΕΛ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 15GR ΠΕΡΙΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 282 | ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΥ, ΜΕ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 100Ο/Ο ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΕΛΚΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΘΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 75 ML | ΝΑΙ |  |  |
| 283 | ΣΤΥΛΕΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 284 | ΠΑΙΔΙΚΆ ΛΆΔΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 285 | ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΑΜΠΟΥΑΝ-ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ-PARABENS ΚΑΙ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 750 ML ΜΕ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ | ΝΑΙ |  |  |
| 286 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 287 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 288 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ 100ΜΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 289 | ΠΑΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 290 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡ ΣΑΚΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 100MM ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 291 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 100MM ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 292 | ΠΑΣΤΑ ΕΥΠΛΑΣΤΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΡΑΒΔΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΙΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΜΙΑΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 293 | ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΣΤΟΜΙΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 294 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 75ΜΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 295 | ΣΆΚΟΣ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΊΑΣ 20-75ΧΙΛ. (ΔΙΑΦΑΝΉΣ, ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΌΜΕΝΟ ΆΝΟΙΓΜΑ) | ΝΑΙ |  |  |
| 296 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΝΕΟΓΝΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 35ΜΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 297 | ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-60ΧΙΛ\_\_\_ | ΝΑΙ |  |  |
| 298 | ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ 10-70ΧΙΛ\_\_ | ΝΑΙ |  |  |
| 299 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ 70MM ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 300 | ALTERNA FREE 46448-46468 ΣΑΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 40,60ΧΙΛ\_ | ΝΑΙ |  |  |
| 301 | ΣΎΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΊΩΝ \226ΣΆΚΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΊΑΣ 60ΧΙΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 302 | ΒΑΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 40,60ΧΙΛ\_\_ | ΝΑΙ |  |  |
| 303 | ALTERNA FREE ΣΎΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΊΩΝ- ΒΆΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΈΣ ΖΏΝΗΣ- ΚΟΛΟΣΤΟΜΊΑΣ- ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΊΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΊΑΣ 40ΧΙΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 304 | \*ALTERNA FREE ΣΎΣΤΗΜΑ 2 ΤΕΜΑΧΊΩΝ- ΒΆΣΗ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΈΣ ΖΏΝΗΣ- ΚΟΛΟΣΤΟΜΊΑΣ- ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΊΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΊΑΣ 40ΧΙΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 305 | URO2002 ΣΆΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΊΑΣ 60ΧΙΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 306 | MC2000 ΣΆΚΟΣ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΊΑΣ 25ΧΙΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 307 | MC2000 ΣΆΚΟΣ ΑΥΤΟΚΌΛΛΗΤΟΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΊΑΣ 60ΧΙΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 308 | URO2002 ΒΆΣΗ ΚΟΛΟΣΤΟΜΊΑΣ- ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΊΑΣ- ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΊΑΣ 60ΧΙΛ. | ΝΑΙ |  |  |
| 309 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ 100MM ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 310 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΕΩΣ 100MM ΜΕ ΕΞΟΔΟ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ | ΝΑΙ |  |  |
| 311 | ΣΑΚΟΙ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΙΩΝ Κ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 38+-3MM 63+-3MM 73+-3MM | ΝΑΙ |  |  |
| 312 | ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Κ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 38+-3MM 63+-3MM | ΝΑΙ |  |  |
| 313 | ΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΊΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΆΤΩΝ (156-228MM) | ΝΑΙ |  |  |
| 314 | CONVEEN PROTACT 50 GR. 65050 | ΝΑΙ |  |  |
| 315 | ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΗ ΜΕ 10ο/ο ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 4ο/ο ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 316 | ΚΡΕΜΑ ΑΠΟΦΟΛΙΔΩΤΙΚΗ ΜΕ 10% ΟΥΡΙΑ ΚΑΙ 4% ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ 75ML | ΝΑΙ |  |  |
| 317 | ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΗΠΙΑ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΞΕΠΛΥΜΑ 250 ML | ΝΑΙ |  |  |
| 318 | ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 20ο/ο ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ 50GR | ΝΑΙ |  |  |
| 319 | ΚΡΕΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΡΕΘΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 6 ΕΩΣ 12% ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ ΔΙΜΕΘΙΚΟΝΗ ΣΥΣΚ. 50GR ΕΩΣ 100GR | ΝΑΙ |  |  |
| 320 | ΑΛΟΙΦΗ ΓΙΑ ΕΡΕΘΙΣΜΕΝΑ ΔΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΛΥΚΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΜΕΘΙΚΟΝΗ 60ML ΠΕΡΙΠΟΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 321 | ΣΠΡΈΙ ΑΦΑΊΡΕΣΗΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟΎ 50ML | ΝΑΙ |  |  |
| 322 | ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 323 | ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 75+-5ΧΙΛ | ΝΑΙ |  |  |
| 324 | ΣΑΚΟΙ ΚΛΕΙΣΤΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΚΟΛΕΟΣΤΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ 60/80ΜΜ,ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ | ΝΑΙ |  |  |
| 325 | ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ,ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΕΩΣ 55ΜΜ | ΝΑΙ |  |  |
| 326 | ΚΡΕΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΗ ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΥΛΩΝ | ΝΑΙ |  |  |
| 327 | ΠΟΔΟΦΥΛΛΙΝΗ ΣΚΟΝΗ | ΝΑΙ |  |  |
| 328 | ΚΡΕΜΑ ΜΕ ΒΙΣΑΒΟΛΟΛΗ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓ.-ΚΑΤΑΠΡ.-ΕΝΥΔ. 100GR | ΝΑΙ |  |  |
| 329 | D513 DISPOSABLE WASTE CONTAINER,ΤΕΜΆΧΙΟ , ΦΙΆΛΗ ΤΩΝ 600 ML | ΝΑΙ |  |  |
| 330 | D155 DISPOSABLE WASTE CONTAINER | ΝΑΙ |  |  |
| 331 | GAS CALIBRATION 1 [10 BAR] | ΝΑΙ |  |  |
| 332 | GAS CALIBRATION 2 [10 BAR] | ΝΑΙ |  |  |
| 333 | ΑΕΡΙΟ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ 2 [10 BAR] ΓΙΑ ABL | ΝΑΙ |  |  |